## Sheet1
*비상정지
M901 비트를 켜면 비상정지가 됩니다.
비트를 끄면(0) 비상정지 해제 됩니다.
[10 empty] | 비상정비 발생시, 에러 알람용 M4001이 발생하며 부저음과 타워램프-적색이 점등되며 |  |  |  |  | PLC 프로그램 추가작업 필요.
해당 비트를 끄면 자동으로 해제 됩니다.
=진행중이던 수동 및 자동운전이 모두 종료 됩니다.
D영역은 워드 D100.0 과 같이 소수점은 비트 | [9 empty] | 1.현재상태(좌측) = 챔버 온도 및 습도, 흑채의1,2 PV/SV 표시
M영역은 모두 비트 | [9 empty] | 챔버온도 | 현재온도:D100 목표온도: D102
[10 empty] | 챔버습도 | 현재습도: D130 목표습도: D131
메인화면 | [9 empty] | 흑채1 | 현재온도: D140 목표온도: D142
[10 empty] | 흑채2 | 현재온도: D150 목표온도: D152
*모든 수치는 정수개념입니다.
만약 현재온도가 100.0도 라면 DEC 값은 1000입니다.
마찬가지로 목표온도 기입시 1000을 쓰면 100.0도입니다.
소소점은 터치스크린의 이미지에 보이는 단위를 참고하세요.
2.프로그램 정보(중간) = 자동운전 상태 및 작업 이름등 표시
[10 empty] | STOP | PC에서 RUN시 M1910을 켜십시오.
해당 비트가 켜지면 RUN으로 색상이 변경되어 PC RUN을 확인합니다.
해당 램프의 오른쪽에 '프로그램 운전중'으로 문구도 변경됩니다.
[10 empty] | 작업명 | D5010의 워드 데이터 16바이트 작업이름을 기입하십시오.
ASCII 코드 형식입니다.
[10 empty] | 진행스텝 | 진행중인 스텝: D3002 / 전체목표 스텝 D3000
현재 몇스텝 진행중인지 표시 합니다.
또한 전체 목표 스텝이 얼마로 설정되어 있는지 표시합니다.
해당 주소에 수치를 전송하여 표시할 수 있습니다.
[10 empty] | 스텝시간 | 시:D1091 분:D1092 초:D1093
현재 진행중인 스텝 시간을 표시합니다.
업카운트이든 다운카운트이든 편한것으로 기입하면 됩니다.
[10 empty] | 남은시간 | 시:D1071 분:D1072 초:D1073
현재 작업의 전체 남은시간을 표기합니다.
다운카운트
TCP/IP | [9 empty] | 칠러꺼짐 | 칠러제어 원터치 P410이며 램프는 P460
국번0 | [9 empty] | 도어열림 | 도어 락장치 제어 입니다. 이 기능은 터치에서 하는게 좋을 것 같습니다.
미디어 포트1 : AUTO | [10 empty] | 원터치제어 P411 램프는 P461
IP주소 |  | 192 | 168 | 1 | 2 |  |  |  |  | 온도시작 | M10켜면 온도제어가 시작 됩니다. 램프는 M19
서브넷 마스크 |  | 255 | 255 | 255 | 0 | [5 empty] | 단순 히터만 켜는 것뿐 아니라, 온도 하강시 냉동기 동작이 함께 됩니다.
게이트웨이 |  | 192 | 168 | 1 | 1 | [5 empty] | 이 기능이 켜진 시점을 기준으로 냉각시 냉동기도 함께 동작하며
DNS 서버 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 하락구간 도달 시 냉동기가 꺼집니다. 그리고 해당 현재온도를 기준으로
유지구간에 해당 하는 냉동기 유지조건에 따라 냉동기가 동작을 유지합니다.
서보 동작시 수신 타임아웃 |  |  |  | 15초 | [6 empty] | 유지구간등의 설정은 관리자 설정화면에서 범위를 조정할 수 있습니다.
드라이버 설정 / 서보모드 |  |  |  | XGT 서버 | [5 empty] | 온도정지 | M11을 켜면 온도 제어구동이 중단 됩니다.
3. 챔버 모니터 (우측) = 직교로봇(서보)의 현재 위치등을 표시합니다. | [7 empty] | 4. 실시간 그래프 : 챔버 제어반 자체 표시
RUN : X축(가로이동) BUSY(구동중) 표시램프 입니다. D2520.0 | [7 empty] | 5. 챔버상태 (램프)
RUN : Y축(세로이동) BUSY(구동중) 표시램프 입니다. D2620.0 | [7 empty] | 히터 |  | D60.1 |  | 도어램프 | D60.6
X-현재위치 : D2540 | [7 empty] | 1차 냉동기 |  | D60.2 |  | 페어글라스 | D60.7
Y-현재위치 : D2640 | [7 empty] | 2차 냉동기 |  | D60.3 |  | MCF(유량제어) | D60.8
조명꺼짐 : 조명은 터치스크린에서 조작하는것이 좋을 것 같습니다. | [7 empty] | 상온 냉동기 |  | D60.4 |  | 블로워 모터1 | D60.9
| D280.0 원터치 방식으로 켜짐시 M280이 ON됩니다. | [6 empty] | 상온 냉동 바이패스 |  | D60.5 |  | 블로워 모터2 | D61.0
현재포인트 : 직교 로봇의 현재 위치 번호를 표시합니다.
수치는 D2740이며 상단 좌측부터 1포인트 입니다.
GAS 현재유속 : D1031입니다
포인트 램프 : 직교 로봇이 포인트 위치에 있으면, 해당 램프가 켜집니다.
| 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트
| D54.1 | D54.2 | D54.3 | D54.4 | D54.5
| 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트
| D53.1 | D53.2 | D53.3 | D53.4 | D53.5
| 11포인트 | 12포인트 | 13포인트 | 14포인트 | 15포인트
| D52.1 | D52.2 | D52.3 | D52.4 | D52.5
| 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트
| D51.1 | D51.2 | D51.3 | D51.4 | D51.5
수동화면 (서보제어)
1. 수동 조작 (냉동기 및 블로워)
[10 empty] | 냉동기 1차 |  | M502 원터치 제어, 램프 P552
[10 empty] | 냉동기 2차 |  | M503 원터치 제어, 램프 P553
[10 empty] | 냉동기 상온 |  | M504 원터치 제어, 램프 P554
[10 empty] | 습도제어 켜짐 |  | D281.0 원터치 제어, 램프 M281
[10 empty] | 블로워 모터1 |  | M505 원터치 제어, 램프 P555
[10 empty] | 블로워 모터2 |  | M506 원터치 제어, 램프 P556
2. 챔버 모니터
블로워 (FAN) : D350에 목표회전수를 쓰면 됩니다. (10,00~60,00Hz 범위)
온도,블로위1의 위쪽표기 : D310에 현재온도가 표기 됩니다
온도,블로위2의 위쪽표기 : D320에 현재온도가 표기 됩니다
[11 empty] | 서보 구동속도 X,Y 공통 |  |  | *서보 100.0%일 때 속도는 500mm/s 로 세팅
[11 empty] | D3014 | (0.0~100.0) 속도레인지 추후 수정.
2. 직교로봇 포인트 이동 제어
1포인트 |  | 2포인트 |  | 3포인트 |  | 4포인트 |  | 5포인트 |  |  | 서보 현재포인트
원터치 입력 | P601 | 원터치 입력 | P602 | 원터치 입력 | P603 | 원터치 입력 | P604 | 원터치 입력 | P605 |  | D2740 | (1~20)
램프 | P651 | 램프 | P652 | 램프 | P653 | 램프 | P654 | 램프 | P655
6포인트 |  | 7포인트 |  | 8포인트 |  | 9포인트 |  | 10포인트 |  |  | 서보 목표위치 포인트
원터치 입력 | P606 | 원터치 입력 | P607 | 원터치 입력 | P608 | 원터치 입력 | P609 | 원터치 입력 | P610 |  | D2750 | (1~20) |  | PLC 프로그램 추가작업 필요.
램프 | P656 | 램프 | P657 | 램프 | P658 | 램프 | P659 | 램프 | P660
11포인트 |  | 12포인트 |  | 13포인트 |  | 14포인트 |  | 15포인트 |  |  | 구동명령 |  |  | *목표위치 기입 후 구동명령의 시차를 200ms 필요
원터치 입력 | P611 | 원터치 입력 | P612 | 원터치 입력 | P613 | 원터치 입력 | P614 | 원터치 입력 | P615 |  | D2760.1
램프 | P661 | 램프 | P662 | 램프 | P663 | 램프 | P664 | 램프 | P665
16포인트 |  | 17포인트 |  | 18포인트 |  | 19포인트 |  | 20포인트 |  |  | 구동중 확인 모니터(PLC BUSY 램프)
원터치 입력 | P616 | 원터치 입력 | P617 | 원터치 입력 | P618 | 원터치 입력 | P619 | 원터치 입력 | P620 |  | D2765.1
램프 | P666 | 램프 | P667 | 램프 | P668 | 램프 | P669 | 램프 | P670
서보 위치 설정
1. 서보 기본 조작
X축 JOG- : 해당 버튼을 누르는 동안 -방향(좌측)으로 저속이동
P746으로 누름동안 제어
X축 JOG+ : 해당 버튼을 누르는 동안 +방향(우측)으로 저속이동
P745으로 누름동안 제어
원점실행 : P710으로 원점을 시작하며 진행중에 P711의 램프 켜짐
완료 시, D2520.4램프 점등 유지 됨
에러코드 : 서보 모션카드에서 에러 발생시 에러코드 발생함
D2530의 DEC값 숫자로 표시
조그속도 : 조그속도를 기입할 수 있음. D2550에 0.1~20.0 입력
조그 안전특성상 20.0으로 제한 되어 있으며
범위 초과시 에러 발생
조그속도 저장하기 : 조그 속도 값을 쓰기 하고 나서, P713 1초간 ON하여
파라미터 저장되도록 해야 속도가 반영 됨. (ROM기입 특성)
Y축 JOG- : 해당 버튼을 누르는 동안 +방향(상승)으로 저속이동
Y축 JOG+ : 해당 버튼을 누르는 동안 -방향(하강)으로 저속이동
원점실행 : P720으로 원점을 시작하며 진행중에 P721의 램프 켜짐
3. 직교제어 서보 목표 좌표 | [9 empty] | 완료 시, D2620.4램프 점등 유지 됨
| X축 | Y축 | [7 empty] | 에러코드 : 서보 모션카드에서 에러 발생시 에러코드 발생함
1 POINT | D3010 | D3012 | [8 empty] | D2630의 DEC값 숫자로 표시
2 POINT | D3020 | D3022 | [7 empty] | 조그속도 : 조그속도를 기입할 수 있음. D2650에 0.1~20.0 입력
3 POINT | D3030 | D3032 | [8 empty] | 조그 안전특성상 20.0으로 제한 되어 있으며
4 POINT | D3040 | D3042 | [8 empty] | 범위 초과시 에러 발생
5 POINT | D3050 | D3052 | [7 empty] | 조그속도 저장하기 : 조그 속도 값을 쓰기 하고 나서, P723 1초간 ON하여
6 POINT | D3060 | D3062 | [7 empty] | 파라미터 저장되도록 해야 속도가 반영 됨. (ROM기입 특성)
7 POINT | D3070 | D3072
8 POINT | D3080 | D3082
9 POINT | D3090 | D3092
10 POINT | D3100 | D3102
11 POINT | D3110 | D3112
12 POINT | D3120 | D3122
13 POINT | D3130 | D3132
14 POINT | D3140 | D3142
15 POINT | D3150 | D3152
16 POINT | D3160 | D3162
17 POINT | D3170 | D3172
18 POINT | D3180 | D3182
19 POINT | D3190 | D3192
20 POINT | D3200 | D3202
관리자 설정
1. 온도 과열방지 설정
[10 empty] | 현재온도 | D100
[10 empty] | 상한설정 | D4004
페어글라스 사용선택
1초누름 P370 기능 유지 플래그 K370
냉동기 가동 범위 설정
상온 냉동기 가동 경계 D1910
2차 냉동기 가동 경계 D1920
1차->2차 냉동기 딜레이 D78
냉동기 바이패스 설정
바이패스 동작 설정 D1940
습도제어 MFC 출력 범위
최소출력 D1960
최대출력 D1950
페어글라스 제어 경계
페어글라스 가동 경계 D1930
오토튜닝
1. 오토튜닝
챔버 자체적으로 제어
PID 세팅
1. PID 세팅
챔버 자체적으로 제어
에러 표시 화면
M4001 | 비상정지 스위치 동작 됨 |  |  |  | 에러 발생시 소리 끄기는 P250 ON시 꺼짐
M4002 | 서보드라이브1-X축 에러발생 |  |  |  | 에러 발생시 리세트는 P525 ON 리세트 실행
M4003 | 서보드라이브2-Y축 에러발생
M4004 | 과열방지 온도계 에러발생
M4005 | 메인콘트롤 온도 초과에러
M4006 | 인버터1-FAN 1 에러
M4007 | 인버터2-FAN 2 에러
M4008 | SCR 전력조정기 에러
M4009 | EOCR 1 과부하 검출
M4010 | EOCR 2 과부하 검출
M4011 | EOCR 3 과부하 검출
M4012 | EOCR 4 과부하 검출
M4013 | EOCR 5 과부하 검출
M4014 | 칠러 EOCR 에러
M4015
M4016 | 도어 안전센서 1 에러
M4017 | 도어 안전센서 2 에러
M4018 | 도어 안전센서 3 에러
M4019
M4020
비트 모니터링 - INPUT
비트 모니터링 - OUTPUT