## Check List
|  |  |  | OK | 0 | 0%
|  |  |  | ING | 14 | 100%
|  |  |  | PENDING | 0 | 0%
항목 | No. | Description | Issue | Result | 검토사항 | 조치사항 | Issue Date | 담당자 | Due Date | 자료 | 비고
기구 | 1 | 인터락 | 1) 도어락 문제 | ING | 1) 도어락 고장 (3개중 2개) : 변경 필요 |  | 2026-09-21 | 손세현
|  |  | 2) MFC 고장 | ING | 1) MFC 동작 안함 : 변경 필요 |  | 2026-09-21 | 손세현
|  |  | 3) 알람 초기화 | ING | 1) 무조건 전원을 껏다가 켜야만 리셋됨 : 수정 필요 |  | 2026-09-21 | 손세현
| 2 | 소음 | 1) 흑체 이동시 체인 소리 | ING | 1) X 축 움직임시에 체인이 끌리면서 소음 발생 : 수정 필요 |  | 2026-09-21 | 손세현
|  |  | 2) FAN 소음 | ING | 1) HZ 조정 필요 |  | 2026-09-21 | 손세현
| 3 | 설치 | 1) Repeater 케이블 설치 | ING | 1) 설치 안됨 : 설치 필요 (케이블 준비 완료) |  | 2026-09-21 | 손세현
|  |  | 2) JIG Base Plate 설치 | ING | 1) 설치 안됨 : 설치 필요 |  | 2026-09-21 | 손세현
|  |  | 3) 흑체 사이 간격 | ING | 1) 간격이 멀어서 모터 스트록 범위를 넘어섬, 간격 조정 필요 (330mm -> 300mm) |  | 2026-09-21 | 손세현
제어 | 4 | 알람 | 1) Y축 모터 알람 | ING | 1) 모터 알람 체크 : 모터 부하 -> 감속기 변겅 필요 |  | 2026-09-21 | 손세현
|  |  | 2) 인터락 시에 부저 안울림 | ING | 1) 부저 소리 안남 : 최초 납품시에는 울렸음 |  | 2026-09-21 | 손세현
| 5 | 표기오류 | 2) 모터위치 표기 오류 | ING | 1) 모터 위치 표기 (16번 ~ 20번) 가 모두 16번으로 표기 |  | 2026-09-21 | 손세현
| 6 | 통신 | 3) PC 에서 제어 이후 PLC 에서 조정 안됨 | ING | 1) 일부 버튼 동작 안함 (RUN 등) |  | 2026-09-21 | 손세현
S/W | 7 | 통신 | 1) PLC 상태 업데이트 느림 | ING | 1) 모터 이동시 한참 뒤에 상태 업데이트 진행 (대략 25초 마다 업데이트) |  | 2026-09-21 | 손세현
| 8 | 기능 | 1) 제품이 YUV 모드일때 저장이 안됨 | ING | 1) 제품이 YUV 모드일때 이미지 저장 필요 |  | 2026-09-21 | 손세현